浙江省市政工程预算定额（2003版）勘误表

浙江省市政工程预算定额勘误表 序号; 所在位置; 误; 正. 1; 第一册P5 放坡系数表; 1 0.33，1 0.25……; 所有系数增加“∶”. 2; 第一册P68 定额1-219，1-220; 基价：10475，11203 材料费：7157.11，6643.05 块石：126.860，218.690 碎石20mm：21.570，--- 砂砾5～12mm：---，14.440; 基价：8836，8653 材料费：5518.54，4093.34 块石：块石：74.620，128.640 碎石20mm：15.860，--- 砂砾5～12mm：---，12.950. 3; 第一册P111 定额1-338; 基价：547 材料费：347.53; 基价：613 材料费：413.19. 4; 第一册P111 定额1-339; 基价：704 材料费：486.36; 基价：825 材料费：607.39. 5; 第一册P142; 石油沥青砂浆1∶2∶7单价474.12元/m3; 石油沥青砂浆1∶2∶7 单价616.86元/m3. 6; 第一册P142定额1-448; 基价：288 材料费：236.69; 基价：345 材料费：293.79. 7; 第二册 P3; ……300g/m取定，……400g/m时，; ……300g/m2取定，……400g/m2时，. 8; 第二册 P47～48; 碎石（黑色）单价：32.90; 碎石（黑色）单价：160. 9; 第二册 P47 定额2-136～2-140; 基价：351，421，486，547，74 材料费：199.33，249.09，299.19，348.94，49.75; 基价：1057，1303，1544，1781，250 材料费：904.61，1130.66，1357.05，1583.08，226.04. 10; 第二册 P48 定额2-141～2-145; 基价：342，411，473，534，69 材料费：199.33，249.09，298.85，348.94，49.75; 基价：1047，1292，1531，1768，246 材料费：904.61，1130.66，1356.71，1583.08，226.04. 11; 第三册P3 说明第三点; 斜率在1 6以内时; 斜率在1∶6以内时. 12; 第四册P30 规则第4点; 混凝土初喷5cm为基本层，每增5cm按增加定额计算，不足5cm按5cm计算……; 混凝土初喷5cm为基本层，每增1cm按增加定额计算，不足1cm按1cm计算……. 13; 第六册P123 规则第二点; 高度与定额不同时采用每增减0.5ｍ计算。; 高度与定额不同时采用每增减0.2ｍ计算。. 14; 第八册P44 定额8-134; 基价：76 人工费：16.15 综合人工：0.621; 基价：156 人工费：95.94 综合人工：3.690. 15; 第八册P81; 增加：标准砖240×115×53 单位：千块 单价：211. 16; 第八册P81 定额8-242， 8-243; 基价：196，172 材料费：72.02，58.34 标准砖240×115×53：---，---; 基价：306，287 材料费：181.53，173.33 标准砖240×115×53：0.519，0.545. 浙江省市政工程预算定额交底资料勘误表 序号; 所在位置; 误; 正. 1; P15 第1行; 5．打桩定额中已考虑了150m运桩距离。; 整条删除. 2; P18 临时工程说明第8点; ……再乘以（盖梁宽＋1m）计算。; ……再乘以（盖梁宽＋1m）计算，并扣除立柱体积。. 3; P21 第3行; 导火索改为胶底线……; 导火索改为胶质线……. 4; P43 倒数第2行; ……高度与定额不同时每增减0.5m计算。; ……高度与定额不同时每增减0.2m计算。. 浙江省市政工程预算定额清单指引勘误表 序号; 所在位置; 误; 正. 1; P98 第1行; 6－336～6－647; 6－336～6－437. 2; P116 第6行; 6－1433～6－1427; 6－1433～6－1437.

2005-04-29