## 浙江省建筑工程预算定额（2003版）勘误表

浙江省建筑工程预算定额（2003版）勘误表 页码; 所在位置; 误; 正. 上 册. （总）1; 总说明八-2; ……采购保管费、检验试验费。; ……采购保管费。. （总）2; 总说明九-1; ……台班价格按《全国统一施工机械台班费用定额浙江省（2003）台班单价表》计算，……。; ……台班价格按《浙江省施工机械台班费用参考单价（2003版）》计算，……。. 1; 说明五-5; ……如采用集水井抽水，……; ……如采用砖砌集水井抽水……. 22; 第7节 计量单位; 100m3; 1000 m3. 63; 计量单位; 1000㎡; 100㎡. 99; 说明六-1; Ⅱ类构件：单件体积>1 m3以内、……；; Ⅱ类构件：单件体积>1 m3、……；. 102; 计算规则三-11; ……孔洞侧边并入……; ……孔洞侧边模板并入……. 220; 材料; 单位 型钢综合 单价; Kg 2.546; t 2546. 定额 5-6 5-7 5-8; 基价3836 材料费2256.63 基价7945 材料费6769.27 基价3031 材料费1744.40; 基价5672 材料费4093.00 基价8283 材料费7170.55 基价4605 材料费3318.80. 230; 说明 二-4; ……钢天线安装定额适用于……; ……钢天线安装定额也适用于……. 234; 定额 6-11; 基价6412 材料费5509.35 钢管ф159以内 —— 钢管ф159以上 0.860; 基价5738 材料费4835.11 钢管ф159以内 0.860 钢管ф159以上 ——. 定额 6-12; 基价5893 材料费4996.60 钢管ф159以内 1.007 钢管ф159以上 ——; 基价6683 材料费5786.09 钢管ф159以内 —— 钢管ф159以上 1.007. 249; 定额 6-73; 基价4305 材料费 3516.31 焊接钢管 综合 0.040 钢板综合 0.814; 基价4178 材料费3390.15 焊接钢管 综合 0.814 钢板综合 0.040. 265; 表内; 偶延尺系数D; 隅延尺系数D. 下 册. 1; 说明 七; 弧形踢脚线、拼花……; 拼花……. 5; 定额10-12 机械消耗量; 灰浆搅拌机 200L 0.070 基价 883 机械费38.76; 灰浆搅拌机 200L 基价 880 机械费35.64. 49; 计算规则 六; ……最大外径周长计算。; ……最大外径周长乘高计算。. 62; 定额 11-44; 基价1790 材料费349.79 水泥砂浆1：3 —— 混合沙浆1：1：4 2.00; 基价1831 材料费391.13 泥砂浆1：3 2.000 混合沙浆1：1：4 ——. 定额 11-46; 基价1790 材料费408.36 水泥砂浆1：3 1.550 水泥砂浆1：2.5 0.670 混合沙浆1：1：6 —— 混合沙浆1：1：4 ——; 基价1706 材料费323.93 水泥砂浆1：3 —— 水泥砂浆1：2.5 —— 混合沙浆1：1：6 1.550 混合沙浆1：1：4 0.670. 65; 材料单价; 107胶水泥砂浆 487.08; 107胶水泥砂浆 255.91. 定额 11-60; 基价1009 材料费513.68; 基价850 材料费354.18. 定额 11-61; 基价1947 材料费406.05; 基价1796 材料费255.79. 121; 表头; U38; U50. 151; 定额名称; 面叶窗; 百叶窗. 165; 说明 五; ……满刮两遍、……; ……满刮一遍、……. 247; 第3节计量单位; 100 m3; 10 m3.

2005-04-29